## Raw
22-01-1992 Project : | 12:32:34 RITOAC | I/O listing Page : Title : AC - TERMINAL VVS
Address | Identifier | IDF-Comment
*000
1 | VVS-TEST | TEST AV VVS-ANLEGG
*002 | AP032-K | KONTAKTORSVAR AP032
*003 | AP032-MV | MOTORVERN/PUMPEVAKT AP032
4
5
6
7
10
*011 | TS-CT250 | FROSTVAKT P] LAMELLER
*012 | TS-CT251. | FROSTVAKT I VANNSTROM
*013 | SS-CS250 | ROTASJONSVAKT VARMEGJENVINNER
14
*015 | AN051-K | KONTRAKTORKVITTERING AN051
*016 | AN051-MV | KONTRAKTORSVAR/FILTERVAKT AN051
*017 | AN050-K | KONTRAKTORKVITTERING AN050
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
*040 | AP032-S | START AP032
*041 | AN051-S | START VIFTE AN051
*042 | AN050-S | START VIFTE AN050
*043 | AN054-0.5 | START VIFTE AN054 1/2 HAST
*044 | AN054-1 | START VIFTE AN054 1/1 HAST
*045 | AN052-S | START VIFTE AN052
*046 | AN053-0.5 | START VIFTE AN053 1/2 HAST
*047 | AN053-1 | START VIFTE AN053 1/1 HAST
*050 | AA950-0 | ]PNE SPJELD AA950
*051 | AA951-0 | ]PNE SPJELD AA951
52
53
54
55
56
57
60
61
62
63
64
65
66
67
*100 | AN050 | MV MOTORVERN AN50
*101 | AN054-K0.5 | KONTRAKTORSVAR AN054 1/2 HAST
*102 | AN054-K1 | KONTRAKTORSVAR 1/1 HAST
*103 | AN054-MV | MOTORVERN AN054
*104 | AN052-K | KONTRAKTORSVAR AN052
*105 | AN052-MV | MOTORVERN AN052
*106 | AN053-K0.5 | KONTRAKTORSVAR AN053 1/2 HAST
*107 | AN053-K1 | KONTRAKTORSVAR AN0531/1 HAST
*110 | AN053-MV | MOTORVERN AN053
*111 | AH050-K0.5 | KONTRAKTORSVAR AH050
*112 | AH050-MV | MOTORVERN AH050
113 | PDS-01 | FILTERVAKT UTSUG, AN050
114 | PDS-03 | FILTERVAKT TILLUFT, AN051
115 | AEROTEMP-DR | DRIFT AEROTEMPER
116 | AEROTEMP-FEIL | FEIL AEROTEMPER
117
120
121
122
123
124
125
126
127
130
131
132
133
134
135
136
137
*140 | AA952-0 | ]PNE SPJELD AA952
*141 | AA953-54-0 | ]PNE SPJELD AA955
*142 | AA955-56-0 | ]PNE SPJELD AA955, AA956
*143 | AA957-0 | ]PNE SPJELD AA957
*144 | AA958-59-0 | JPNE SPJELD AA958, AA959
*145 | AA960-61-0 | ]PNE SPJELD AA960, AA961
*146 | AA952-C | STENGE SPJELD AA952
*147 | AA953-54-C | STENGE SPJELD AA953, AA954
*150 | AA955-56-C | STENGE SPJELD AA955, AA956
*151 | AA957-C | STENGE SPJELD AA957
*152 | AA958-AA959-C | STENGE SPJELD AA958, AA959
*153 | AA960-61-C | STENGE SPJELD AA960, AA961
*154 | AH050 | VARMEGJENVINNER AH050
*155 | ST-AEROTEMP | START/STOPP AEROTEMPER
156
157
160
161
162
163
164
165
166
167
170
171
172
173
174
175
176
177
200
201
202
203
204
205
206
207
210
211
212
213
214
215
216
217
220
221
222
223
224
225
226
227
230
231
232
233
234
235
236
237
240
241
242
243
244
245
246
247
250
251
252
253
254
255
256
257
260
261
262
263
264
265
266
267
270
271
272
273
274
275
276
277
300
301
302
303
304
305
306
307
310
311
312
313
314
315
316
317
320
321
322
323
324
325
326
327
330
331
332
333
334
335
336
337
340
341
342
343
344
345
346
347
350
351
352
353
354
355
356
357
360
361
362
363
364
365
366
367
370
371
372
373
374
375
376
377
*400
401
402
403
404
405
406
407
410
411
412
413
414
415
416
417
*420
421
422
423
424
425
426
427
430
431
432
433
434
435
436
437
*440
441
442
443
444
445
446
447
450
451
452
453
454
455
456
457
*460
461
462
463
464
465
466
467
470
471
472
473
474
475
476
477
*500 | CT050-H | TT-CT050 > 27 GRDC
*501 | CT050-L | TT-CT050 < 17 GRDC
*502 | CT051-H | TT-CT051 > 30 GRDC
*503 | CT051-L | - TT-CT051 < 16 GRDC
*504 | CT055-H | TT-CT055 > 40 GRDC
*505 | CT055-L | TT-CT055 < 15 GRDC
*506 | CT057-H | TT-CT057 > 40 GRDC
*507 | CT057-L | TT-CT057 < 15 GRDC
*510 | REGO-ON | REGULATOR FOR AH050 ON/OFF
*511 | REG1-ON | REGULATOR FOR AA060 ON/OFF
*512 | REG2-ON | REGULATOR FOR AA050 ON/OFF
*513 | GI-CG804-0 | AA050 ]PEN
*514 | GI-CG804-C | AA050 STENGT
*515 | R-AN050KVITT
*516 | R-AN051KVITT
*517 | R-AN052KVITT
*520 | R-AN053KVITT
*521 | R-AN054KVITT
*522 | R-AH050KVITT
*523 | R-AP032KVITT
*524 | R-FROSTKVITT
*525 | CT024-H | CT024 > 35 GRDC
*526 | CT024-L | CT024 < 17 GRDC
*527 | AA953-954-0 | AA953 OG AA954 ]PEN
530 | AA953-954-C | AA953 OG AA954 STENGT
*531 | AA952.0 | AA952 'PEN
532 | AA952.0 | AA952 STENGT
*533 | AA955-56-57-0 | AA955,AA956,AA957 ]PEN
534 | AA955-56-57-C | AA955,AA956,AA957 STENGT
*535 | AA958-961-0 | AA958,AA959,AA960,AA961 ]PEN
536 | AA958-961-C | AA958,AA959,AA960,AA961 STENGT
537
*540 | AN050-ALARM | FELLESALARM AN050
*541 | AN050-Al | ALARM KONTAKTORSVAR AN050
*542 | AN050-A2 | ALARM MOTORVERN/VIFTEVAKT AN050
*543 | AN051-ALARM | FELLESALARM AN051
*544 | AN051-Al | ALARM KONTAKTORSVAR AN051
*545 | AN051-A2 | ALARM MOTORVERN/VIFTEVAKT AN051
*546 | AN052-ALARM | FELLESALARM AN052
*547 | AN052-A1 | ALARM KONTAKTORSVAR AN052
*550 | AN052-A2 | ALARM MOTORVERN/VIFTEVAKT AN052
*551 | AN053-ALARM | FELLESALARM AN053
*552 | AN053-A1 | ALARM KONTAKTORSVAR AN053-0.5
*553 | AN053-A2 | ALARM KONTAKTORSVAR AN053-1
*554 | AN053-A3 | ALARM MOTORVERN/VIFTEVAKT AN053
*555 | AN054-ALARM | FELLESALARM AN054
*556 | AN054-A1 | ALARM KONTAKTORSVAR AN054-0.5
*557 | AN054-A2 | ALARM KONTAKTORSVAR AN054-1
*560 | AN054-A3 | ALARM MOTORVERN/VIFTEVAKT AN054
*561 | AH050-ALARM | FELLESALARM AH050
*562 | AH050-Al | ALARM KONTAKTORSVAR AH050
*563 | AH050-A2 | ALARM MOTORVERN AH050
*564 | AP032-ALARM | FELLESALARM AP032
*565 | AP032-A1 | ALARM KONTAKTORSVAR AP032
*566 | AP032-A2 | ALARM MOTORVERN/PUMPEVAKT AP032
*567 | FROSTALARM | FELLESALARM FROSTVAKTER
*570 | TS-CT250-A | ALARM TS-CT250
*571 | TS-CT251-A | ALARM TS-CT251
*572 | AH050-A3 | ALARM ROTASJONSVAKT AH050
573
574
575
576
577
*600 | AN050-KVITT
*601 | AN051-P]
*602 | AN051-AV
*603 | AN051-KVITT
*604 | AN052-P]
*605 | AN052-AV
*606 | AN052-KVITT
607 | AN053-P]
*610 | AN053-AV
*611 | AN053-KVITT
612 | AN054-P]
*613 | AN054-AV
*614 | AN054-KVITT
*615 | AH050-KVITT
*616 | AP032-KVITT
617
*620 | BRANNALARM
*621 | FROST-KVITT | KVITTERING ALARM FROSTVAKTER
*622 | DRIFT-KJELER | EN ELLER FLERE KJELER I DRIFT
*623 | CT052-ON | TC-CT052 ON FRA SG-1000
624
*625 | CT025-ON | TC-CT025 ON FRA SG-1000
626
627
630
631
632
633
634
635
636
637
*640 | AN053-0.5-1 | START 1/2 HAST VED TMP=25
*641 | AN053-0.5-S1 | STOPP 1/2 HAST VED TMP=22
*642 | AN053-0.5-S2 | STOPP 1/2,START 1/1 HAST VED TMP=28
*643 | AN053-1-S1 | STOPP 1/1,START 1/2 HAST VED TMP=25
*644 | AN053-0.5-I | START 1/2 HAST AN053
*645 | AN053-0.5-S | STOPP 1/2 HAST AN053
*646 | AN053-0.5-F | FLANKE AN053-0.5
*647 | AN053-0.5-FR
650 | AH050-0V | OVERVIK ROTASJONSVAKT AH050
651
*652 | AN054-0.5-1 | START 1/2 HAST VED TMP=26
*653 | AN054-0.5-S1 | STOPP 1/2 HAST VED TMP=24
*654 | AN054-0.5-S2 | STOPP 1/2,START 1/1 HAST VED TMP=28
*655 | AN054-1-S1 | STOPP 1/1,START 1/2 HAST VED TMP=26
*656 | AN054-0.5-1 | START 1/2 HAST AN054
*657 | AN054-0.5-S | STOPP 1/2 HAST AN054
*660 | AN054-0.5-F | FLANKE AN054-0.5
*661 | AN054-0.5-FR
662 | AN054-P]-F | FLANKE AN054-P]
663 | AN054-P]-FR
*664
*665 | FL-AN050-FEIL
*666
*667 | FL-AN051-FEIL
*670
*671 | FL-AN052-FEIL
*672
*673 | FL-AN053-FEIL
*674
*675 | FL-AN054-FEIL
*676
*677 | FL-AH050-FEIL
*700
*701 | FL-AH050-P]
702
703 | M703
*704 | TCH1
705 | TCH2
706
707 | M707
*710
711 | M711
*712 | M712
*713
714
715
716
717
720
721
722
723
724
725
726
727
730
731
732
733
734
735
736
737
740
741
742
743
744
745
746
747
750
751
752
753
754
755
756
AH050 1 100%
AA060 STENGT
AA060 ]PEN
NEGATIV FLANKE OLJEKJELER I DRIFT
757
760
761
762
763
764
765
766
767
770
771
772
773
774
775
776
777

## Bearbeiding
Gammel_adresse | Identifier | Antall Ledd | Ledd1 | Ledd2 | Ledd3 | Ledd4 | Kommentar
*000 | Identifier | 1 | Identifier
001 |  | 0
*002 | VVS-TEST | 2 | VVS
*003 | AP032-K | 2 | AP032
004 | AP032-MV | 2 | AP032
005 |  | 0
006 |  | 0
007 |  | 0
010 |  | 0
*011 |  | 0
*012 | TS-CT250 | 2 | TS
*013 | TS-CT251. | 2 | TS
014 | SS-CS250 | 2 | SS
*015 |  | 0
*016 | AN051-K | 2 | AN051
*017 | AN051-MV | 2 | AN051
020 | AN050-K | 2 | AN050
021 |  | 0
022 |  | 0
023 |  | 0
024 |  | 0
025 |  | 0
026 |  | 0
027 |  | 0
030 |  | 0
031 |  | 0
032 |  | 0
033 |  | 0
034 |  | 0
035 |  | 0
036 |  | 0
037 |  | 0
*040 |  | 0
*041 | AP032-S | 2 | AP032
*042 | AN051-S | 2 | AN051
*043 | AN050-S | 2 | AN050
*044 | AN054-0.5 | 2 | AN054
*045 | AN054-1 | 2 | AN054
*046 | AN052-S | 2 | AN052
*047 | AN053-0.5 | 2 | AN053
*050 | AN053-1 | 2 | AN053
*051 | AA950-0 | 2 | AA950
052 | AA951-0 | 2 | AA951
053 |  | 0
054 |  | 0
055 |  | 0
056 |  | 0
057 |  | 0
060 |  | 0
061 |  | 0
062 |  | 0
063 |  | 0
064 |  | 0
065 |  | 0
066 |  | 0
067 |  | 0
#REF! |  | 0
#REF! | AN050 | 1 | AN050
#REF! | AN054-K0.5 | 2 | AN054
#REF! | AN054-K1 | 2 | AN054
#REF! | AN054-MV | 2 | AN054
#REF! | AN052-K | 2 | AN052
#REF! | AN052-MV | 2 | AN052
#REF! | AN053-K0.5 | 2 | AN053
*100 | AN053-K1 | 2 | AN053
*101 | AN053-MV | 2 | AN053
*102 | AH050-K0.5 | 2 | AH050
*103 | AH050-MV | 2 | AH050
*104 | PDS-01 | 2 | PDS
*105 | PDS-03 | 2 | PDS
*106 | AEROTEMP-DR | 2 | AEROTEMP
*107 | AEROTEMP-FEIL | 2 | AEROTEMP
*110 |  | 0
*111 |  | 0
*112 |  | 0
113 |  | 0
114 |  | 0
115 |  | 0
116 |  | 0
117 |  | 0
120 |  | 0
121 |  | 0
122 |  | 0
123 |  | 0
124 |  | 0
125 |  | 0
126 |  | 0
127 |  | 0
130 |  | 0
131 | AA952-0 | 2 | AA952
132 | AA953-54-0 | 3 | AA953 | 54-0
133 | AA955-56-0 | 3 | AA955 | 56-0
134 | AA957-0 | 2 | AA957
135 | AA958-59-0 | 3 | AA958 | 59-0
136 | AA960-61-0 | 3 | AA960 | 61-0
137 | AA952-C | 2 | AA952
*140 | AA953-54-C | 3 | AA953 | 54-C
*141 | AA955-56-C | 3 | AA955 | 56-C
*142 | AA957-C | 2 | AA957
*143 | AA958-AA959-C | 3 | AA958 | AA959-C
*144 | AA960-61-C | 3 | AA960 | 61-C
*145 | AH050 | 1 | AH050
*146 | ST-AEROTEMP | 2 | ST
*147 |  | 0
*150 |  | 0
*151 |  | 0
*152 |  | 0
*153 |  | 0
*154 |  | 0
*155 |  | 0
156 |  | 0
157 |  | 0
160 |  | 0
161 |  | 0
162 |  | 0
163 |  | 0
164 |  | 0
165 |  | 0
166 |  | 0
167 |  | 0
170 |  | 0
171 |  | 0
172 |  | 0
173 |  | 0
174 |  | 0
175 |  | 0
176 |  | 0
177 |  | 0
200 |  | 0
201 |  | 0
202 |  | 0
203 |  | 0
204 |  | 0
205 |  | 0
206 |  | 0
207 |  | 0
210 |  | 0
211 |  | 0
212 |  | 0
213 |  | 0
214 |  | 0
215 |  | 0
216 |  | 0
217 |  | 0
220 |  | 0
221 |  | 0
222 |  | 0
223 |  | 0
224 |  | 0
225 |  | 0
226 |  | 0
227 |  | 0
230 |  | 0
231 |  | 0
232 |  | 0
233 |  | 0
234 |  | 0
235 |  | 0
236 |  | 0
237 |  | 0
240 |  | 0
241 |  | 0
242 |  | 0
243 |  | 0
244 |  | 0
245 |  | 0
246 |  | 0
247 |  | 0
250 |  | 0
251 |  | 0
252 |  | 0
253 |  | 0
254 |  | 0
255 |  | 0
256 |  | 0
257 |  | 0
260 |  | 0
261 |  | 0
262 |  | 0
263 |  | 0
264 |  | 0
265 |  | 0
266 |  | 0
267 |  | 0
270 |  | 0
271 |  | 0
272 |  | 0
273 |  | 0
274 |  | 0
275 |  | 0
276 |  | 0
277 |  | 0
300 |  | 0
301 |  | 0
302 |  | 0
303 |  | 0
304 |  | 0
305 |  | 0
306 |  | 0
307 |  | 0
310 |  | 0
311 |  | 0
312 |  | 0
313 |  | 0
314 |  | 0
315 |  | 0
316 |  | 0
317 |  | 0
320 |  | 0
321 |  | 0
322 |  | 0
323 |  | 0
324 |  | 0
325 |  | 0
326 |  | 0
327 |  | 0
330 |  | 0
331 |  | 0
332 |  | 0
333 |  | 0
334 |  | 0
335 |  | 0
336 |  | 0
337 |  | 0
340 |  | 0
341 |  | 0
342 |  | 0
343 |  | 0
344 |  | 0
345 |  | 0
346 |  | 0
347 |  | 0
350 |  | 0
351 |  | 0
352 |  | 0
353 |  | 0
354 |  | 0
355 |  | 0
356 |  | 0
357 |  | 0
360 |  | 0
361 |  | 0
362 |  | 0
363 |  | 0
364 |  | 0
365 |  | 0
366 |  | 0
367 |  | 0
370 |  | 0
371 |  | 0
372 |  | 0
373 |  | 0
374 |  | 0
375 |  | 0
376 |  | 0
377 |  | 0
*400 |  | 0
401 |  | 0
402 |  | 0
403 |  | 0
404 |  | 0
405 |  | 0
406 |  | 0
407 |  | 0
410 |  | 0
411 |  | 0
412 |  | 0
413 |  | 0
414 |  | 0
415 |  | 0
416 |  | 0
417 |  | 0
*420 |  | 0
421 |  | 0
422 |  | 0
423 |  | 0
424 |  | 0
425 |  | 0
426 |  | 0
427 |  | 0
430 |  | 0
431 |  | 0
432 |  | 0
433 |  | 0
434 |  | 0
435 |  | 0
436 |  | 0
437 |  | 0
*440 |  | 0
441 |  | 0
442 |  | 0
443 |  | 0
444 |  | 0
445 |  | 0
446 |  | 0
447 |  | 0
450 |  | 0
451 |  | 0
452 |  | 0
453 |  | 0
454 |  | 0
455 |  | 0
456 |  | 0
457 |  | 0
*460 |  | 0
461 |  | 0
462 |  | 0
463 |  | 0
464 |  | 0
465 |  | 0
466 |  | 0
467 |  | 0
470 |  | 0
471 | CT050-H | 2 | CT050
472 | CT050-L | 2 | CT050
473 | CT051-H | 2 | CT051
474 | CT051-L | 2 | CT051
475 | CT055-H | 2 | CT055
476 | CT055-L | 2 | CT055
477 | CT057-H | 2 | CT057
*500 | CT057-L | 2 | CT057
*501 | REGO-ON | 2 | REGO
*502 | REG1-ON | 2 | REG1
*503 | REG2-ON | 2 | REG2
*504 | GI-CG804-0 | 3 | GI | CG804-0
*505 | GI-CG804-C | 3 | GI | CG804-C
*506 | R-AN050KVITT | 2 | R
*507 | R-AN051KVITT | 2 | R
*510 | R-AN052KVITT | 2 | R
*511 | R-AN053KVITT | 2 | R
*512 | R-AN054KVITT | 2 | R
*513 | R-AH050KVITT | 2 | R
*514 | R-AP032KVITT | 2 | R
*515 | R-FROSTKVITT | 2 | R
*516 | CT024-H | 2 | CT024
*517 | CT024-L | 2 | CT024
*520 | AA953-954-0 | 3 | AA953 | 954-0
*521 | AA953-954-C | 3 | AA953 | 954-C
*522 | AA952.0 | 1 | AA952.0
*523 | AA952.0 | 1 | AA952.0
*524 | AA955-56-57-0 | 4 | AA955 | 56-57-0
*525 | AA955-56-57-C | 4 | AA955 | 56-57-C
*526 | AA958-961-0 | 3 | AA958 | 961-0
*527 | AA958-961-C | 3 | AA958 | 961-C
530 |  | 0
*531 | AN050-ALARM | 2 | AN050
532 | AN050-Al | 2 | AN050
*533 | AN050-A2 | 2 | AN050
534 | AN051-ALARM | 2 | AN051
*535 | AN051-Al | 2 | AN051
536 | AN051-A2 | 2 | AN051
537 | AN052-ALARM | 2 | AN052
*540 | AN052-A1 | 2 | AN052
*541 | AN052-A2 | 2 | AN052
*542 | AN053-ALARM | 2 | AN053
*543 | AN053-A1 | 2 | AN053
*544 | AN053-A2 | 2 | AN053
*545 | AN053-A3 | 2 | AN053
*546 | AN054-ALARM | 2 | AN054
*547 | AN054-A1 | 2 | AN054
*550 | AN054-A2 | 2 | AN054
*551 | AN054-A3 | 2 | AN054
*552 | AH050-ALARM | 2 | AH050
*553 | AH050-Al | 2 | AH050
*554 | AH050-A2 | 2 | AH050
*555 | AP032-ALARM | 2 | AP032
*556 | AP032-A1 | 2 | AP032
*557 | AP032-A2 | 2 | AP032
*560 | FROSTALARM | 1 | FROSTALARM
*561 | TS-CT250-A | 3 | TS | CT250-A
*562 | TS-CT251-A | 3 | TS | CT251-A
*563 | AH050-A3 | 2 | AH050
*564 |  | 0
*565 |  | 0
*566 |  | 0
*567 |  | 0
*570 |  | 0
*571 | AN050-KVITT | 2 | AN050
*572 | AN051-P] | 2 | AN051
573 | AN051-AV | 2 | AN051
574 | AN051-KVITT | 2 | AN051
575 | AN052-P] | 2 | AN052
576 | AN052-AV | 2 | AN052
577 | AN052-KVITT | 2 | AN052
*600 | AN053-P] | 2 | AN053
*601 | AN053-AV | 2 | AN053
*602 | AN053-KVITT | 2 | AN053
*603 | AN054-P] | 2 | AN054
*604 | AN054-AV | 2 | AN054
*605 | AN054-KVITT | 2 | AN054
*606 | AH050-KVITT | 2 | AH050
607 | AP032-KVITT | 2 | AP032
*610 |  | 0
*611 | BRANNALARM | 1 | BRANNALARM
612 | FROST-KVITT | 2 | FROST
*613 | DRIFT-KJELER | 2 | DRIFT
*614 | CT052-ON | 2 | CT052
*615 |  | 0
*616 | CT025-ON | 2 | CT025
617 |  | 0
*620 |  | 0
*621 |  | 0
*622 |  | 0
*623 |  | 0
624 |  | 0
*625 |  | 0
626 |  | 0
627 |  | 0
630 |  | 0
631 | AN053-0.5-1 | 3 | AN053 | 0.5-1
632 | AN053-0.5-S1 | 3 | AN053 | 0.5-S1
633 | AN053-0.5-S2 | 3 | AN053 | 0.5-S2
634 | AN053-1-S1 | 3 | AN053 | 1-S1
635 | AN053-0.5-I | 3 | AN053 | 0.5-I
636 | AN053-0.5-S | 3 | AN053 | 0.5-S
637 | AN053-0.5-F | 3 | AN053 | 0.5-F
*640 | AN053-0.5-FR | 3 | AN053 | 0.5-FR
*641 | AH050-0V | 2 | AH050
*642 |  | 0
*643 | AN054-0.5-1 | 3 | AN054 | 0.5-1
*644 | AN054-0.5-S1 | 3 | AN054 | 0.5-S1
*645 | AN054-0.5-S2 | 3 | AN054 | 0.5-S2
*646 | AN054-1-S1 | 3 | AN054 | 1-S1
*647 | AN054-0.5-1 | 3 | AN054 | 0.5-1
650 | AN054-0.5-S | 3 | AN054 | 0.5-S
651 | AN054-0.5-F | 3 | AN054 | 0.5-F
*652 | AN054-0.5-FR | 3 | AN054 | 0.5-FR
*653 | AN054-P]-F | 3 | AN054 | P]-F
*654 | AN054-P]-FR | 3 | AN054 | P]-FR
*655 |  | 0
*656 | FL-AN050-FEIL | 3 | FL | AN050-FEI
*657 |  | 0
*660 | FL-AN051-FEIL | 3 | FL | AN051-FEI
*661 |  | 0
662 | FL-AN052-FEIL | 3 | FL | AN052-FEI
663 |  | 0
*664 | FL-AN053-FEIL | 3 | FL | AN053-FEI
*665 |  | 0
*666 | FL-AN054-FEIL | 3 | FL | AN054-FEI
*667 |  | 0
*670 | FL-AH050-FEIL | 3 | FL | AH050-FEI
*671 |  | 0
*672 | FL-AH050-P] | 3 | FL | AH050-P]
*673 |  | 0
*674 | M703 | 1 | M703
*675 | TCH1 | 1 | TCH1
*676 | TCH2 | 1 | TCH2
*677 |  | 0
*700 | M707 | 1 | M707
*701 |  | 0
702 | M711 | 1 | M711
703 | M712 | 1 | M712
*704 |  | 0
705 |  | 0
706 |  | 0
707 |  | 0
*710 |  | 0
711 |  | 0
*712 |  | 0
*713 |  | 0
714 |  | 0
715 |  | 0
716 |  | 0
717 |  | 0
720 |  | 0
721 |  | 0
722 |  | 0
723 |  | 0
724 |  | 0
725 |  | 0
726 |  | 0
727 |  | 0
730 |  | 0
731 |  | 0
732 |  | 0
733 |  | 0
734 |  | 0
735 |  | 0
736 |  | 0
737 |  | 0
740 |  | 0
741 |  | 0
742 |  | 0
743 |  | 0
744 |  | 0
745 |  | 0
746 |  | 0
747 |  | 0
750 |  | 0
751 |  | 0
752 |  | 0
753 |  | 0
754 |  | 0
755 |  | 0
756 |  | 0
AH050 1 100% |  | 0
AA060 STENGT |  | 0
AA060 ]PEN |  | 0
NEGATIV FLANKE OLJEKJELER I DRIFT |  | 0
757 |  | 0
760 |  | 0
761 |  | 0
762 |  | 0
763 |  | 0
764 |  | 0
765 |  | 0
766 |  | 0
767 |  | 0
770 |  | 0
771 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
773 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
774 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
776 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!